Опросный лист для заказа КТП наружной установки
Наименование организации:   __________________________________________________

Контактное лицо: ___________________________________________________________

Телефон/факс: _______________________________________________________________

	
	Наименование параметра
	Значение параметра
	Примечания

	1
	Исполнение по количеству трансформаторов
	Однотрансформаторная

Двухтрансформаторная
	

	2
	Исполнение по типу схемы
	Тупиковая

Проходная
	

	3
	Исполнение ввода ВН
	Воздушный

Кабельный
	

	4
	Исполнение ввода НН
	Воздушный

Кабельный
	

	5
	Мощность КТП, кВА
	25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600
	

	6
	Напряжение на стороне ВН, кВ
	6; 10
	

	7
	Напряжение на стороне НН, кВ
	0,23; 0,4
	

	8
	Наличие трансформатора
	Да
Нет
	

	9
	Тип трансформатора
	ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТСЗ
	

	10
	Наличие ограничителей перенапряжения (разрядников) на стороне ВН
	РВО

ОПН
	

	11
	Коммутационный аппарат  УВН
	РЛНД

 РВЗ

ВНР (ВН, ВНБ, ВНА)
	

	12
	Вводной коммутационный аппарат РУНН
	Автоматический выключатель
Разъединитель
	

	13
	Исполнение отходящих линий
	Автоматические выключатели (тип)
Рубильники (тип)


	

	14
	Токи отходящих линий, А

	
	

	15
	Наличие ограничителей перенапряжения (разрядников) на стороне НН
	РВН

ОПН
	

	16
	Приборы учета
	Вольтметр
Амперметр
	

	17
	Счетчики учета электроэнергии
	Нет
Активной (А)

Активной + реактивной (АР)


	

	18
	Наличие фидера уличного освещения
	Да      Нет
	

	19
	Материал корпуса
	Металл
«Сэндвич»
Бетон
	

	20
	Дополнительная аппаратура
	
	

	21
	Количество КТП в заказе, шт.
	
	


Заполненный опросный лист направьте на почту   MuchEnergy@yandex.ru
